Қосымша 2

Лот №1 бойынша Техникалық сипаттама

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ)атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Сандық медициналық термопринтер |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Өлшеу құралдарына жатпайды |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н |  | МТ-ға жинақтауыштың атауы(МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) |  | МТ жиынтықтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы |  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Радиологиялық кескіндерді басып шығаруға арналған сандық термографиялық принтер |  | Тікелей термиялық басып шығару технологиясы бар сандық жұмыс үстелі медициналық принтері: - Бір уақытта қол жетімді екі науа және екі пленка форматы - Басып шығару мүмкіндігі-320 dpi. - Желілік интерфейстер: Ethernet 10/100. - Желілік протоколдар: TCP/IP, HTTP. Өнімділік, кем емес: 8" x 10" (20,3 x 25,4 см) пленка – сағатына 130 парақ; 11" x 14" (28 x 35 см) пленка – сағатына 86 Парақ; 14" x 17" (35 x 43 см) пленка-сағатына 75 Парақ. Геометриялық ажыратымдылық: 11" x 14 " – 3348 x 4358 пиксель, диагностикалық аймақ 3300 x 4256 пиксель. 14" x 17 " – 4358 x 5232 пиксель, диагностикалық аймақ 4256 x 5174 пиксель. Өлшемдері оралмаған түрінде: ені 72,8 см, ұзындығы 71,5 см, биіктігі 53,6 см (Шығыс науасымен 67,6 см). Салмағы оралмаған: 90 кг. Орыс тілді пайдаланушы интерфейсі. Қуат параметрлері: 220 V (50 - 60 Hz). Термографиялық принтерге арналған Пленка жарыққа сезімтал емес, пленканы принтерге толтыру қараңғы бөлмені қажет етпейді. Әрбір пленка пакетінде пленка партиясы, пленка түрі, парақтар саны, жарамдылық мерзімі туралы ақпарат бар кіріктірілген чип бар. |  | 1 дана. |  |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Қосылу кабелі |  | 220В Қуат кабелі |  | 1 дана. |
|  |  | 2 |  | Қосылу кабелі |  | Cat 5e желілік Ethernet кабелі |  | 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Рентгендік термографиялық пленка |  | Drystar DT 5 B жалпы рентгенге арналған медициналық термографиялық пленка өлшемдері: 14х14 дюйм (35х35 см), принтерді іске қосу үшін 100 парақтан тұратын қаптамада |  | 1 қаптама |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура +15-тен +30 °C-қа дейін; Салыстырмалы ылғалдылық, бу конденсациясынсыз 15-75 % ; Атмосфералық қысым 70-106 кПа. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP жеткізілетін жері |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері | Шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. СҚО, Петропавл қ., Ж. Қизатов к-сі, 7А |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |  |  |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директорды                                                                                      А.О. Өтебаев

Приложение 2

Техническая спецификация по Лоту №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Цифровой медицинский термопринтер |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к МТ(в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений |  | Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати: - Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. Производительность, не менее: пленка формата 8” x 10” (20,3 x 25,4 см) – 130 листов в час; пленка формата 11” x 14” (28 x 35 см) – 86 листов в час; пленка формата 14” x 17” (35 x 43 см) – 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11” x 14” – 3348 х 4358 пикселей, диагностическая область 3300 х 4256 пикс. 14” x 17” – 4358 х 5232 пикселей, диагностическая область 4256 х 5174 пикс. Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 см, длина 71,5 см, высота 53,6 см (67,6 см с выходным лотком). Вес в распакованном виде: 90 кг. Русскоязычный интерфейс пользователя. Параметры электропитания: 220 V (50 - 60 Hz). Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Соединительный кабель | Кабель питания 220 В |  | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Соединительный кабель | Кабель сетевой Ethernet CAT5E |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Рентгеновская термографическая пленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5 B размерами: 14х14 дюймов (35х35см), в упаковке по 100 листов для запуска принтера |  | 1 упаковка |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура от +15 до +30 °C; Относительная влажность, 15 – 75 % без конденсации паров; Атмосферное давление 70 – 106 кПа. |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течение 20-ти календарных дней с момента заключения договора. Адрес: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7А. |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - пуско-наладочные работы включены в стоимость; - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                  Утебаев А.О.