Қосымша 2

Сатып алынатын медициналық мақсаттағы бұйымдарға (зертханаға арналған реагенттер және шығыс материалдары)

Техникалық сипаттама

| Лоттың № | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 тестке арналған тиреопероксидазаға антиденелер кассетасы | Дана | Плазма мен қан сарысуындағы тиреоглобинді және тиреоглобинге және тиреопероксидазаға антиденелерді сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 30 |
| 2 | 200 тестке арналған еркін трийодтиронин кассетасы | Дана | Қан сарысуы мен плазмасындағы жалпы және бос триодотирононды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы: кассета: бос триодотиронин. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 26 |
| 3 | 200 тестке арналған еркін Тироксинкассетасы | Дана | Плазма мен қан сарысуындағы жалпы және бос тироксинді және тироксинді байланыстыру қабілетін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 50 |
| 4 | 200 тестке арналған тиреотропты гормон кассета | Дана | Қан сарысуы мен плазмасындағы тиреотропты гормонды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 45 |
| 5 | 100 тестке арналған С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер кассетасы | Дана | Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 талдағышында жұмыс істеу үшін С гепатитіне жалпы антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 50 |
| 6 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының HBsAg антигеніне растайтын Кассета | Дана | Плазма мен қан сарысуында В гепатиті вирусының (HBsAg) беткі антигенінің болуын растауға арналған жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 7 |
| 7 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының антигені HBsAg кассетасы | Дана | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 42 |
| 8 | Сынама сұйылтқыш | Дана | Құрамы: RocheDiagnosticsGmbH (Германия)фирмасының CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін 2*18мл. | 3 |
| 9 | Әмбебап еріткіш | Дана | Құрамы: Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін 2*16 мл. | 3 |
| 10 | Жуу ерітіндісі | Дана | Көлемі 500мл. CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін, RocheDiagnosticsGmbH (Германия) фирмалары | 12 |
| 11 | Буферлік ерітінді | Дана | Құрамы: үшін 6*380 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары | 7 |
| 12 | Тазартқыш ерітінді | Дана | Құрамы: 6*380 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін, Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары | 7 |
| 13 | Тазалау ерітіндісі | Дана | Тазалау ерітіндісі. Cobase 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін, Rochediagnosticsgmbh (Германия)фирмалары | 1 |
| 14 | Кюветтер | Дана | CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторының жұмысы үшін, Rochediagnosticsgmbh (Германия)фирмалары | 14 |
| 15 | Ұштықтар | Дана | Қаптамадағы саны 30*120 дана. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары, Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 35 |
| 16 | Бақылау прециконтрол С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер | Дана | Жинақ құрамы: 4*3 мл.Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары | 1 |
| 17 | Преци бақылау антигенвирустың HBsAg бақылауы В гепатиті | Дана | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығынан. Құрамы: 4 * 3 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары | 1 |
| 18 | Бақылау прециконтроль | Дана | ТГ және ТПО рецепторларына антиденелерді бақылау. Жинақ құрамы: 4 * 2 мл.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. | 1 |
| 19 | Бақылау Әмбебап ПрециКонтроль | Дана | Бақылау Прециконтрол Әмбебап.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. | 1 |
| 20 | Тиреоглобулинге антиденелер калибраторы | Дана | Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Жиынтық құрамы: 4 * 1 мл | 1 |
| 21 | Еркін Трийодтиронин калибраторы | Дана | Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Жиынтық құрамы: 4 * 1 мл | 1 |
| 22 | Еркін Тироксин калибраторы | Дана | Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Жиынтық құрамы: 4 * 1 мл | 1 |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директордың м.а.                                                                                                   А.О. Утебаев

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым изделиям медицинского назначения (реагенты и расходные материалы для лаборатории)

| № лота | Наименование товара | Ед. измерения | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе на 100 тестов | Штука | Набор реагентов для количественного определения тиреоглобина и антител к тиреоглобину и тиреопероксидазе в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 2 | Кассета Трийодтиронин свободный на 200 тестов | Штука | Набор реагентов для количественного определения общего и свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови: кассета: свободный трийодтиронин. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 26 |
| 3 | Кассета Тироксин свободный на 200 тестов | Штука | Набор реагентов для количественного определения общего и свободного тироксина и тироксинсвязывающей способности в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 50 |
| 4 | Кассета Тиреотропный гормон на 200 тестов | Штука | Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 45 |
| 5 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С на 100 тестов | Штука | Набор реагентов для определения суммарных антител к гепатиту С. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 50 |
| 6 | Кассета подтверждающий тест на HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | Штука | Набор предназначен для потдверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 7 |
| 7 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | Штука | Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 42 |
| 8 | Разбавитель проб | Штука | Состав: 2*18мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 3 |
| 9 | Разбавитель универсальный | Штука | Состав: 2*16мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 3 |
| 10 | Промывочный раствор | Штука | Объём 500мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 12 |
| 11 | Буферный раствор | Штука | Состав: 6*380мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 7 |
| 12 | Очищающий раствор | Штука | Состав: 6*380мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 7 |
| 13 | Чистящий раствор | Штука | Чистящий раствор. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 1 |
| 14 | Кюветы | Штука | Количество в упаковке 60*60шт. Для работы наанализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 14 |
| 15 | Наконечники | Штука | Количество в упаковке 30*120шт. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 35 |
| 16 | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С | Штука | Состав набора: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 1 |
| 17 | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатитаВ | Штука | Из набора реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Состав: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 1 |
| 18 | Контроль Прециконтроль | Штука | Контроль для антител к рецепторам ТГ и ТПО. Состав набора: 4*2 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 1 |
| 19 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный | Штука | Контроль ПрециКонтроль Универсальный.Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 1 |
| 20 | Калибратор Антитела к тиреоглобулину | Штука | Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 1 |
| 21 | Калибратор Трийодтиронин свободный | Штука | Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 1 |
| 22 | Калибратор Тироксин свободный | Штука | Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 1 |

И.о. директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                 Утебаев А.О.