## Приложение 1
Приложение №1 к объявлению №10
Перечень закупаемых медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма за ед., тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки
1 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 18*24 см в упаковке 100 листов | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 18*24 см в упаковке 100 листов. Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Используется с зеленочувствительными экранами CARESTREAM GREEN400 сенсибилизированными в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545±5 нм. Рентгеновская пленка изготовлена по новейшей технологии плоских микрокристаллов галогенидов серебра T-grains и гарантирует безупречное качество и высокую информационную емкость изображения. Рентгеновская пленка должна обладать высокой стабильностью, сохраняя свои сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в течение всего гарантийного срока. Рентгеновская пленка должна иметь синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, прокрашенную в массе с оптической плотностью прокраски Оосновы= 0,165, и толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой, а специальная технология этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку пленки как вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Рентгеновская пленка должна быть наиболее пригодна в общей радиографии для получения высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким интервалом экспозиций. Рентген сенситометрические показатели пленки: При ручной проявке: S0.85 - не менее 1700, g – не менее 2,8 При машинной обработке: S0.85 - не менее 1800, g – не менее 2,7 где S0.85 - чувствительность пленки g - средний градиент контрастности | уп | 5 | 13000 | 65000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
2 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 24*30 см в упаковке 100 листов | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 24*30 см в упаковке 100 листов. Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Используется с зеленочувствительными экранами CARESTREAM GREEN400 сенсибилизированными в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545±5 нм. Рентгеновская пленка изготовлена по новейшей технологии плоских микрокристаллов галогенидов серебра T-grains и гарантирует безупречное качество и высокую информационную емкость изображения. Рентгеновская пленка должна обладать высокой стабильностью, сохраняя свои сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в течение всего гарантийного срока. Рентгеновская пленка должна иметь синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, прокрашенную в массе с оптической плотностью прокраски Оосновы= 0,165, и толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой, а специальная технология этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку пленки как вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Рентгеновская пленка должна быть наиболее пригодна в общей радиографии для получения высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким интервалом экспозиций. Рентген сенситометрические показатели пленки: При ручной проявке: S0.85 - не менее 1700, g – не менее 2,8 При машинной обработке: S0.85 - не менее 1800, g – не менее 2,7 где S0.85 - чувствительность пленки g - средний градиент контрастности | уп | 8 | 19000 | 152000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
3 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 18*43 см в упаковке 100 листов | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Film с размерами: 18*43 см в упаковке 100 листов. Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Используется с зеленочувствительными экранами CARESTREAM GREEN400 сенсибилизированными в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545±5 нм. Рентгеновская пленка изготовлена по новейшей технологии плоских микрокристаллов галогенидов серебра T-grains и гарантирует безупречное качество и высокую информационную емкость изображения. Рентгеновская пленка должна обладать высокой стабильностью, сохраняя свои сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в течение всего гарантийного срока. Рентгеновская пленка должна иметь синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, прокрашенную в массе с оптической плотностью прокраски Оосновы= 0,165, и толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой, а специальная технология этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку пленки как вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Рентгеновская пленка должна быть наиболее пригодна в общей радиографии для получения высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким интервалом экспозиций. Рентген сенситометрические показатели пленки: При ручной проявке: S0.85 - не менее 1700, g – не менее 2,8 При машинной обработке: S0.85 - не менее 1800, g – не менее 2,7 где S0.85 - чувствительность пленки g - средний градиент контрастности | уп | 3 | 23000 | 69000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
4 | Кассета медицинская диагностические для систем цифровой радиографии Carestream Vita Flex | Кассеты применяются в системах цифровой радиографии для получения цифрового рентгеновского снимка. Легкий вес в сочетании с прочностью способствует уменьшению усталости материалов и увеличению продуктивности. Прочная конструкция несмотря на легкий вес, кассеты благодаря противоударным материалам, из которых выполнены торцы и угслы кассеты, обладают значительной прочностью. Передняя панель кассеты изготовлена из специального материала с низкими поглощающими свойствами, что обеспечивает снижение лучевой нагрузки. Поглощение передней крышки кассеты эквивалентно 0,5 мм AL. Обеспечение светонепроницаемости не менее 15 лет. Количество снимков не менее 30000. Радиационная стабильность; повышенная абсорбционная эффективность, характеризующая способность запоминающего люминофора поглощать рентгеновские лучи; минимальная гигроскопичность; Разрешающая способность 10 пар линии/мм. Кассеты не имеют собственного ионизирующего излучения. Размеры кассеты: 14x17" (35х43см). | шт | 1 | 315000 | 315000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
5 | Экран рентгеновский GP-2 для систем цифровой радиографии Carestream Vita Flex | Экран из пористого алюминия с запоминающим люминофором. Разрешающая способность 10 пар линий/мм. Существенно улучшенные структурно-резкостные свойства экранов (среднеквадратичная гранулярность, разрешающая способность, частотно-контрастная характеристика) за счет более плотной упаковки зерен люминофора, достигнутой применением монодисперсных и кристаллографически правильной формы кристаллов. Экран размером 35х43см. | шт | 1 | 315000 | 315000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
6 | Фотобумага ролики оригинальная для принтера SONY Япония | Бумага УЗИ HG. Термобумага глянцевая высокой четкости для термопринтеров Sony По классификации - Type IV (Тип 4), 110HG - "высоко глянцевая («High Glossy»). Совместимые модели принтеров: Sony UP-860, UP-890, UP-895, UP-897, UP-897MD, UP-D860, UP-D890, UP-D895, UP-D897, UP-X898MD; Mitsubishi P93E/93DW/95DE. Поверхность бумаги: белая высокоглянцевая. Установка переключателя в принтере: Тип IV. Длина рулона: 18 м (около 190 стандартных отпечатков, максимально - до 240 отпечатков). Ширина бумаги: 110 мм. Разрешение изображения: 325 dpi. Передача полутонов: 8 бит (256 оттенков серого). | уп | 20 | 17000 | 340000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
7 | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като«Метод Като» | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като«Метод Като» Реактив Като - 1 флакон (50 мл). Целлофановые покровные пластинки - 500 шт. Пробка из силиконовой резины – 1 шт. 500 определений | набор | 5 | 34580 | 172900 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
8 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 | Назначение: Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель: Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста - 20 минут Возможность считывания результата - 30 минут Объем образца - 50 мкл Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг Чувствительность - 100% Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого тестав наличии для каждого теста | уп | 1 | 169000 | 169000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А, детский корпус каб. 111 | Поставка осуществляется в течение 2022 года по заявке Заказчика
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1597900